Приложение1

К муниципальному контракту №      от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование товара | Характеристика товара | Единица измерения | ГОСТ | Количество (м) | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Труба водопроводная напорная ПЭ 100 | Наружный диаметр 110мм,в бухтах, 10 атмосфер | Погонный метр | 18599-2001 | 1700 |  |  |
| Труба водопроводная напорная ПЭ 80 | Наружный диаметр 63мм,в бухтах, 8 атмосфер | Погонный метр | 18599-2001 | 1700 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |
| Администрация Гмелинского сельского поселения Глава___________________М П Бутенин М. П. | ___________________/_________________/ М. п. |

.